## Glassware 31-03-69
งานสอบเทียบเครื่องมือ สาขาปริมาตร กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ | [10 empty] | เลขที่ : CV............ /..............
กลุ่ม .................................................................................................................................................................................. | [5 empty] | งาน ...................................................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ส่งสอบเทียบ : ¨ ครบกำหนดการสอบเทียบ ¨ หลังจากส่งซ่อม/เคลื่อนย้าย ¨ อื่นๆ..............................................................................................................................................................................................................
ชนิดตัวอย่าง : ¨ Volumetric Flask ¨ Volumetric Pipette ¨ Graduated Pipette ¨ Centrifuge Tube
ผู้ขอรับบริการ | [10 empty] | เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง
No. | ID No. | Manufacturer | Class | Type | Material | Capacity | Sub division | Tolerance | Calibration Point | Due Date | Sample No. | Physical inspection
[6 empty] | (ml) | (ml) | (±ml) | (ml)
หมายเหตุ | 1. Physical inspection √ = ปกติ หมายถึง อุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลวต้องสะอาด ไม่มีคราบหรือรอยเปื้อน ไม่มีรอยร้าว ไม่มีรอยแตก ไม่มีรอยบิ่น และมีขีดบอกปริมาตรชัดเจน
× = ไม่ปกติ เนื่องจาก......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง เป็นผู้ตรวจสอบและระบุสภาพตัวอย่าง)
2. ห้องปฏิบัติการงานสอบเทียบเครื่องมือ สาขาปริมาตร มีนโยบายไม่จ้างเหมาช่วงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่แสดงข้อคิดเห็น ไม่แปลผล และไม่ตัดสินผลการสอบเทียบ
3. Type หมายถึง ชนิดบรรจุ (TC, In) หรือ ชนิดถ่ายเท (TD, Ex)
4. Material หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องแก้ว ได้แก่ Borosilicate Glass หรือ Soda-lime Glass
5. Tolerance หมายถึง ค่าความผิดพลาดที่ระบุข้างเครื่องแก้ว
| ผู้ขอรับบริการ ......................................................................... | [5 empty] | เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ..........................................................................
| (.........................................................................) | [5 empty] | (..........................................................................)
| งาน/กลุ่ม....................................................................... | [5 empty] | งาน/กลุ่ม..........................................................................
| วันที่ ....................................................................... | [5 empty] | วันที่ .........................................................................
| ส่งตัวอย่างสอบเทียบ | [5 empty] | รับตัวอย่างสอบเทียบ
| เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ........................................................................ | [5 empty] | ผู้ขอรับบริการ .........................................................................
| (.........................................................................) | [5 empty] | (.........................................................................)
| งาน/กลุ่ม....................................................................... | [5 empty] | งาน/กลุ่ม...........................................................................
| วันที่ ...................................................................... | [5 empty] | วันที่ ..........................................................................
| ส่งคืนตัวอย่าง | [5 empty] | รับคืนตัวอย่าง